## 說明
標準對照表（採用其他標準時適用）— EM-00-03 §2.2 及 §2.3
Standards Comparison Table (alternative / other standards) — EM-00-03 §2.2 & §2.3
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
依據：WSD EM-00-03（2025 年 10 月版）、EM-00-01（2023 年 12 月版）、EM-02-05（2026 年 5 月版）。港德環保科技編製，非水務署官方表格；特別規格及合約文件優先。編製日期 2026-09-03。
依據條款
• EM-00-03 Oct 2025 §2.2 last paragraph (alternative offers to other national or international standards accepted only on supporting information demonstrating equivalence or superiority in functionality / performance)
• EM-00-03 Oct 2025 §2.3 paras 2–3 (latest editions of relevant International Standards; duplicate copies of other standards in English or Chinese and S.I. units; full details of deviations)
填寫須知
• 此表只在所供設備採用規格以外的其他國家或國際標準時才須填寫。如完全採用規格指定的標準，只須在逐條合規對照表列明標準編號及版本，毋須另填此表。
• 「規格指定標準」欄須寫明標準編號及版本年份。EM-00-03 §2.3 要求採用「最新版本」，填表前請先核對所引標準是否最新版，並在表內註明查核日期。
• 按 §2.3，其他標準的副本須「一式兩份」（duplicate copies），語言為英文或中文（如適用），並採用國際單位制（S.I. units）。如原文非英文或中文，須附譯本並在「語言」欄註明；如原文非國際單位制，須附換算表。
• 「等同性比較」欄不可只寫「equivalent」一字。§2.2 要求以比較方式（by comparison）證明功能／性能等同或優於指定標準，故須逐項列出設計基準、物料、額定值、測試方法及驗收準則的比較，並附佐證。
• Part 3 偏差清單須完整列出所有偏差（§2.3「full details of any deviations」），包括看似輕微的偏差；漏列偏差比列出偏差更容易導致退回。
• 是否接納由工程師／項目經理決定（§2.2「for acceptance」），表中接納欄請留空，不要自行填「Accepted」。

## Part 1 Summary
Part 1 — 所採標準一覽 Summary of standards offered
EM-00-03 §2.2 last paragraph, §2.3
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
Item / component / test to which the standard applies | Specified standard (as referred to in the Specification or relevant International Standard) — number, title, edition / year (latest edition per §2.3) | Offered standard — number, title, edition / year, issuing body, country | Language of the copy supplied (English / Chinese; if original is in another language, translation supplied Y/N) — §2.3 | Units used in the offered standard (S.I. confirmed Y/N; conversion table attached if not) — §2.3 | Duplicate copies supplied (2 copies) — attachment reference — §2.3 | Functionality / performance equivalence demonstration — parameter-by-parameter comparison (design basis, materials, ratings, test method, acceptance criteria) — §2.2 | Deviations from the relevant International Standard — full details (nature, magnitude, effect) — §2.3 | Contractor's assessment: Equivalent / Superior / Inferior (with reasoning) — §2.2 | Supporting information reference (test reports, certificates, third-party assessments) | Engineer / Project Manager acceptance (leave blank)
（例）流量計流體管道材料 Flowmeter wetted body | BS EN 1092-1:2018 flanges | GB/T 9119-2010 flanges (China) | Chinese; English translation supplied Y | S.I. confirmed Y | Attachment S-01 (2 copies) | Pressure rating, dimensions, materials compared item by item (see Part 2 sheet S-01) | Bolt-hole tolerance differs by 0.5 mm; see Part 3 D-01 | Equivalent | Test report TR-001; datasheet p.3

## Part 2 Clause comparison
Part 2 — 逐條比較表（每對標準一張）Clause-by-clause comparison
§2.2 'by comparison to demonstrate that such standards are equivalent or superior'
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
參數 / 條款主題 Parameter | 指定標準要求（條款及數值）Specified standard | 所採標準要求（條款及數值）Offered standard | 差異 Difference | 對功能 / 性能的影響 Effect | 等同 / 優於 / 遜於 Equivalent / Superior / Inferior | 佐證 Evidence
（例）Pressure rating | PN16, cl. 5.2 | 1.6 MPa, cl. 4.1 | None | None | Equivalent | Datasheet p.2

## Part 3 Deviations
Part 3 — 偏差清單 Deviations list
§2.3 'full details of any deviations'
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
編號 No. | 偏差內容 Deviation | 原因 Reason | 建議緩解 Mitigation | 受影響對照表行 Compliance Schedule row ID
D-01 | （例）Bolt-hole tolerance ±0.5 mm vs ±0.3 mm | Manufacturing standard | Matching flange supplied | B-14

## Part 4 & Declaration
Part 4 附件 及 聲明 Attachments & declaration
填寫說明：黃色底色為填寫欄；灰色底色為示例行（正式呈交前請刪除）；「規格要求」欄為規格原文，不得改動。
附件：所採標準文本一式兩份（註明語言、S.I. 單位）Duplicate copies of each offered standard
單位換算表（如適用）Unit conversion table
譯本核證（原文非英文或中文時）Translation certification
聲明：資料完整，所採標準在功能 / 性能上等同或優於指定標準 Declaration (§2.2)
簽署 / 職位 / 公司蓋章 / 日期 Signature
工程師 / 項目經理接納（留空）Engineer / PM acceptance